SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN

-----------O0O-----------

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẬP TRUNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN

ĐỊA CHỈ: KHU VỰC THỚI TRINH, PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ

Cần Thơ, tháng 03 năm 2024

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH VẼ

MỤC LỤC

Chương I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ/CÔNG TRÌNH	7

1. Tên chủ công trình đầu tư/ đơn vị quản lý công trình	7

2. Tên Công trình	7

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của công trình đầu tư (các hạng mục đã, đang xây dựng hoàn thành)	8

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của công trình đầu tư	13

5. Các thông tin khác liên quan đến công trình đầu tư	14

Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	16

1. Sự phù hợp của công trình đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có)	16

2. Sự phù hợp của công trình đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có)	16

Chương III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ	18

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải	18

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	21

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường	21

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	22

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có)	22

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi công trình đi vào vận hành	23

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có)	25

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có)	26

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có)	26

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có)	26

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	27

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	27

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):.	28

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:.	28

Chương V. CAM KẾT CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ	29

PHỤ LỤC BÁO CÁO	30

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTCT 				Bê tông cốt thép

BTNMT			Bộ Tài nguyên Môi trường

BYT				Bộ Y tế

CHCN				Cứu hỏa cứu nạn

CTNH				Chất thải nguy hại

GPXD				Giấy phép xây dựng

HTCNTTKTDCPTA 	Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An

HTXLNT 			Hệ thống xử lý nước thải

PCCC				Phòng cháy chữa cháy

QCVN				Quy chuẩn Việt Nam

TTLT				Thông tư liên tịch

UBND				Ủy ban nhân dân

VSMT				Vệ sinh môi trường

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Quy trình hoạt động Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn	12

Hình 1.2 Bản đồ vị trí Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn	15

Hình 3.1 Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, nước xả rửa cặn lắng cụm xử lý của hạng mục công trình Hệ thống cấp khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn	19

Hình 3.2 Sơ đồ minh họa tổng thể thu gom cặn lắng trong bể lắng bùn	20

Hình 3.3 Bể lắng bùn của công trình	20

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1 Tổng diện tích đất công của công trình	8

Bảng 1.2 Các hạng mục hiện hữu của công trình Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An (xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2014)	8

Bảng 1.3 Thống kê hóa chất, nguyên liệu của công trình khi hoạt động	13

Bảng 1.4 Cơ cấu nhân lực quản lý vận hành Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn	15

Bảng 2.1 Kết quả nước thô đầu vào của hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An	17

Bảng 3.1 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải	21

Bảng 3.2 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên	22

Bảng 4.1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN40-MT:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1)	27

Bảng 4.2 Giới hạn tiếng ồn	28

Bảng 4.3 Giới hạn độ rung	28

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên chủ công trình đầu tư/ đơn vị quản lý công trình: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ văn phòng: Số 189, đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Người đại diện theo pháp luật của chủ công trình đầu tư: Ông Võ Quốc Bửu - Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 0292.3890905;

- Fax: 0292.3890455; E-mail: ttns_vsmt@cantho.gov.vn.

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: Quyết định về việc thành lập Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1682/QĐ-UBND do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 03 tháng 06 năm 2009.

2. Tên Công trình: Hệ thống cấp nước khu tái định cư Thới An, quận Ô Môn.

- Địa điểm công trình: khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

- Các loại giấy tờ khác:

+ Giấy phép khai thác nước số 13/GP-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất công trình trạm cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

+ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

- Quy mô của công trình đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn có giá trị xây dựng là 3.385.622.000 đồng (theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn).

- Quy mô của công trình đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước nước) cấp III.

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của công trình đầu tư (các hạng mục đã, đang xây dựng hoàn thành):

3.1. Công suất khai thác nước: 2.976m3/ngày đêm theo Giấp phép khai thác nước số 13/GP-UBND ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong đó công suất thực tế 1427m3/ngày đêm tương đương với vùng phục vụ là 1777 hộ.

3.2. Công nghệ sản xuất của công trình đầu tư: Nước thô từ giếng khoan được bơm chìm cấp I bơm lên thiết bị làm thoáng tải theo đường ống đẩy. Tại đây nước giếng thô được oxy hóa tiếp xúc với không khí cường độ cao, sau đó được đưa tới bể lắng tiếp xúc của đơn nguyên cụm xử lý. Các quá trình keo tụ, tạo bông cặn và tách cặn xảy ra tại lớp cặn trong bể lắng đứng, theo thời gian lớp cặn này dày lên đến chiều cao tính toán, cặn từ ngăn thu cặn được xả ra ngoài qua hệ thống van. Hiệu quả xử lý tại bể lắng theo tính toán hàm lượng cặn trong nước sẽ được giữ lại 80% + 90%, nước trong được thu trên bề mặt và dẫn sang bể lọc cát. Tại bể lọc cát các hạt cặn nhỏ không lắng được trong bể lắng sẽ bị giữ lại trong lớp vật liệu lọc và sẽ được xả cặn định kỳ với lưu lượng xả <5m3/ngày đêm. Nước trong sau lọc được đưa về bể chứa nước sạch. Việc khử trùng được thực hiện tại bể chứa trước khi bơm cấp 2 đưa nước tới các hộ tiêu thụ qua hệ thống đường ống phân phối.

Bảng 1.1 Tổng diện tích đất công của công trình

| Stt | Tên hạng mục | Diện tích (m2) | Chức năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích đất công | 342 |  |

Bảng 1.2 Các hạng mục hiện hữu của công trình Hệ thống cấp nước Khu tái định cư phường Thới An (xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2014)

| Stt | Tên hạng mục | Diện tích (m2) | Chức năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích đất xây dựng | 121,4 |  |
| 1 | Giếng khoan + Trạm bơm giếng | 0,36 | - Giếng khoan:Công suất Q=20m3/h, Đường kính ống khai thác D250mm , dày 11,9mm,chiều dài 70m, ống chống D140mm dày 6,7mm chiều dài 233m, ống lọc inox D140mm chiều dài 15m, ống lắng D140mm dày 6,7mm, chiều dài 2m. Khai thác nước ngầm tầng sâu, độ sâu giếng khoan 295m: - Trạm bơm giếng : Thiết kế 02 bơm chìm công suất Q = 25 m3/h, H = 30m, N = 4kW, 01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng + Có lắp dây cáp để treo bơm chìm trong giếng. + Bệ giếng và miệng giếng thiết kế cao hơn nền sàn khu vực trạm cấp nước ≥ 0,<5m. |
| 2 | Nhà điều hành- bể xử lý | 29,6625 | Nhà điều hành ( Nhà văn phòng làm việc): Khung cột, đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, nền lát gạch ceramic. + Diện tích xây dựng: Nằm chồng lên bể chứa nước sạch; Tường xây gạch ống, mái lợp tole, cột bêtông cốt thép, trần đóng la phông chống nóng. Hệ thống bể xử lý: + Thiết bị làm thoáng: gia công bằng inox 304, kích thước 0,45x0,45m, cao H = 2.600mm, thành bể bằng tấm inox dày 2mm + Bể lắng tiếp xúc: gia công bằng inox 304, D= 2m, H= 3,9m; dày 3mm; số lượng 01 bể, chân bể bằng tấm inox dày 3mm, cao 0,95m; Diện tích xây dựng: S= 3.14*1*1 + Bể lọc hở: gia công bằng inox 304, D= 2m, H= 3,4m; dày 3mm; số lượng 02 bể, chân bể bằng tấm inox dày 3mm, cao 0,95m; Diện tích xây dựng: S= (3.14*1*1)*2 |
| 3 | Bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp II, Nhà háo chất | 38,5 | Bể chứa nước sạch: + Kích thước mặt bằng: Phần bể chứa nước: (7,0x5,5x3,0)m bằng BTCT. Móng bản đáy BTCT trên nền gia cố cừ tràm. + Dung tích chứa: Wc = 100 m3. + Bể chứa có thiết kế vách hướng dòng. + Thời gian lưu nước trong bể chứa 12 giờ, đảm bảo đủ thời gian cần thiết cho việc khử trùng nước. Trạm bơm cấp II : 03 cái; Q = 25m3/h,; Bơm ly tâm trục ngang,Q = 25 m3/h, H = 30m,N= 4kW 02 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng). + Kích thước xây dựng: 4mx4m (Nằm chồng lên bể chứa nước sạch) + Kết cấu: Tường xây gạch ống, mái lợp tole, cột bêtông cốt thép, trần đóng la phông chống nóng + Máy bơm chìm nước thải:01 cái; Q = 10 m3/h, H = 12m,N= 1,5kW + Biến tần 4 kW: 01 bộ + Bơm gió: 01 cái; Q = 120 m3/h, H = 6m,N= 3kW Nhà hóa chất: Kích thước xây dựng: 3,0m x 4,0m. (Nằm chồng lên bể chứa nước sạch) + Kết cấu: Tường xây gạch ống, mái lợp tole, cột bêtông cốt thép, trần đóng la phông chống nóng. + Lấp đặt bơm định lượng hóa chất có thông số kỹ thuật Q = 10 lít/h, H = 30m, N= 0,045kW; 02 cái +Motor khuấy 0,25kW-1P: 02 cái +Thủy lượng kế Densus WPVD DN150mm; 01 cái +Thủy lượng kế Densus WPVD DN100mm ; 01 cái +Bình nhựa PE pha clor bột 200 lít; 02 cái + Ống inox D.20 gắn cánh khuấy D.200; 02 cái Móng đỡ các bể: bằng bêtông cốt thép mác 250; kích thước 2,5x7,8x0,3m |
| 5 | Nhà vệ sinh | 2,88 | Nhà vệ sinh kích thước 1,2x2,4m,kết cấu móng cừ tràm; cột bằng bêtông cốt thép,tường xây gạch mái lợp tole kẽm, đóng trần tấm nhựa, nền lát gạch ceramic. |
| 6 | Nhà máy phát điện dự phòng |  | Không có |
| 7 | Bể lắng bùn | 50 | Bể lắng bùn: Diện tích xây dựng 5mx10mx2m, nền xây đá hộc, tường cao 2m xây bằng gạch Block bêtông dày 200mm, thể tích bể lắng bùn: V= 100m3 |
| 8 | Các công trình phụ trợ |  | + Mương thoát nước; + Tường rào bảo vệ mặt chính và cổng trạm xử lý nước có kết cấu: Cột BTCT, tường bao che, lắp khung rào bằng thép hình. + Tường rào bảo vệ mặt bên và mặt sau trạm xử lý nước có kết cấu: Cột BTCT, tường bao che. |
| 9 | Trạm biến áp và Hệ thống điện động lực, điều khiển, chiếu sáng và Thiết bị |  | + Hệ thống điện: nguồn điện sử dụng được lắp trạm biến áp 1 pha,công suất 20 KVA, với trụ đỡ và đường dây vào trạm gắn điện kế 1 pha để cung cấp cho dự án. + Điện điều khiển và chiếu sáng: + Thiết kế hệ thống điện điều khiển các thiết bị bơm. + Thiết kế lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nhà điều hành, nhà hóa chất khử trùng Clo, nhà vệ sinh, chiếu sáng ngoại vi. |

- Như vậy tổng diện tích các hạng mục xây dựng chiếm 35,5% diện tích đất sử dụng của công trình.

Hình 1.1. Quy trình hoạt động Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

- Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý nước: Nước thô từ giếng khoan được bơm chìm cấp 1 bơm lên thiết bị làm thoáng tải theo đường ống đẩy. Tại đây nước giếng thô được oxy hóa tiếp xúc với không khí cường độ cao, sau đó được đưa tới bể lắng tiếp xúc của đơn nguyên cụm xử lý. Các quá trình keo tụ, tạo bông cặn và tách cặn xảy ra tại lớp cặn trong bể lắng đứng, theo thời gian lớp cặn này dày lên đến chiều cao tính toán, cặn từ ngăn thu cặn được xả ra ngoài qua hệ thống van. Hiệu quả xử lý tại bể lắng theo tính toán hàm lượng cặn trong nước sẽ được giữ lại 80% + 90%, nước trong được thu trên bề mặt và dẫn sang bể lọc cát. Tại bể lọc cát các hạt cặn nhỏ không lắng được trong bể lắng sẽ bị giữ lại trong lớp vật liệu lọc và sẽ được xả cặn định kỳ với lưu lượng xả <5m3/ngày đêm. Nước trong sau lọc được đưa về bể chứa nước sạch đạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho các hộ dân, cơ sở y tế, trường học, trụ sở cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương. Việc khử trùng được thực hiện tại bể chứa trước khi bơm cấp 2 đưa nước tới các hộ tiêu thụ qua hệ thống đường ống phân phối.

3.3. Sản phẩm của công trình đầu tư/ Chất lượng nước sau xử lý cấp cho nhân dân sử dụng: Nước dưới đất sau xử lý thành nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho các hộ dân, cơ sở y tế, trường học, trụ sở cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương.

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của công trình đầu tư:

- Nguyên liệu: Nước dưới đất tại khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn.

- Vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu): sử dụng vật liệu trong nước là sỏi và cát thạch anh dùng để xử lý nước.

- Điện năng sử dụng: Nguồn điện sử dụng được lắp trạm biến áp 3 phase, công suất 20 KVA.

### - Hóa chất sử dụng: Clo khử trùng vi sinh trong nước (Chỉ sử dụng để châm vào bể chứa nước sạch và Clo này sẽ theo nước sạch cấp trực tiếp từ máy bơm ra mạng cho nhân dân sử dụng không tham gia vào quá trình xử lý nước thải)

Bảng 1.3 Thống kê hóa chất, nguyên liệu của công trình khi hoạt động

| Stt | Mục đích sử dụng | ĐVT | Khối lượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước thô | m3/năm | 1.086.240 |
| 3 | Clo (định mức NS1.01.00 theo quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014). Hoá chất này chỉ sử dụng để châm vào bể chứa nước sạch và Clo này sẽ hoà tan trong bể nước sạch và được máy bơm nước sẽ bơm ra mạng cho nhân dân sử dụng. | Tấn/ năm | 1,08624 |

- Những hóa chất trên không thuộc danh mục danh mục hóa chất cấm và danh mục hóa chất nguy hiểm do đó không gây nguy hại đến môi trường.

- Nguồn cung cấp điện, nước của công trình đầu tư:

+ Nguồn cung cấp nước: Nước dưới đất tại khu vực Thới Trình, phường Thới An với phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác >=20m tính từ miệng giếng (theo quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ). Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất nằm trong khuôn viên trạm, các hộ dân sinh sống xung quanh Hệ thống cấp nước đều có nhà tiêu điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh, không có cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

+ Nguồn cung cấp điện: điện lưới quốc gia trên địa bàn phường Thời An.

5. Các thông tin khác liên quan đến công trình đầu tư:

- Mặt bằng bố trí công trình xây mới của hạng mục công trình: Hệ thống cấp nước tập trung khu vực Thới Trinh, phường Thới An (đính kèm bản vẽ mặt bằng A4).

- Hệ thống bơm cấp 2 bơm ra mạng lưới phân phối: Trước khi nước được bơm cấp 2 bơm về mạng phân phối, Hệ thống cấp nước có gắn thiết bị đầu dò (sensor) để đo áp lực nước đã được cài đặt (thông thường áp lực là 3kg/cm2) và truyền tín hiệu về hệ thống điều khiển bơm cấp 2 (biến tần 3 pha 45kw, thiết bị điều khiển điều áp), khi áp lực mạng lưới phân phối đạt áp lực 3kg/cm2 thiết bị đầu dò sẽ truyền tín hiệu về hệ thống điều khiển bơm cấp 2 cho giảm công suất hoạt động ( giảm vòng quay) hoặc cho ngưng 01 bơm cấp 2 nhàm đảm bảo mạng đường ống phân phối được an toàn không bị vỡ ống.

Hình 1.2. Bản đồ vị trí Hệ thống cấp nước tập trung khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

Bảng 1.4 Cơ cấu nhân lực quản lý vận hành Hệ thống cấp nước tập trung khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

| Stt | Chức vụ, công việc | Số lượng (người) |
| --- | --- | --- |
| Quản lý trực tiếp công tác sản xuất |
| 1 | Nhân viên vận hành (theo ca) | 01 |
| Tổng cộng: | 01 |

Chương II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của công trình đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

- Công trình đầu tư phù hợp dựa trên các cơ sở pháp lý như sau:

+ Giấy phép khai thác nước số 45/GP-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất công trình trạm cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn;

+ Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ  về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống cáp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

Từ các cơ sở trên cho thấy Công trình xây dựng được các Sở, Ngành, UBND phường Ô Môn, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước xem xét, phù hợp quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Sự phù hợp của công trình đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:

- Dữ liệu đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện công trình đầu tư theo nguồn dữ liệu như sau: Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt Hiện trạng môi trường thành phố Cần Thơ 05 năm giai đoạn 2016-2021 và báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề nước mặt thành phố Cần Thơ năm 2019.

- Trung tâm Nước cũng đã phối hợp với Trung tâm đo lường chất lượng cần Thơ lấy mẫu nước giếng thô của hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An với kết quả như sau:

Bảng 2.1. Kết quả nước thô đầu vào của hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | QCVN 09:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 8,04 | 5,8-8,5 |
| 2 | Permanganat (KmnO4) | mg/L | KPH | 4 |
| 3 | TDS | mg/L | 801 | 1500 |
| 4 | Độ cứng | mgCO3/L | 70,00 | 500 |
| 5 | Amoni | mg/L | 0,25 | 1 |
| 6 | Nitrit | mg/L | KPH | 1 |
| 7 | Nitrat | mg/L | KPH | 15 |
| 8 | Clorua | mg/L | 141,81 | 250 |
| 9 | Sắt | mg/L | KPH | 5 |

- Nước thải xả cặn lắng, rửa bể → Hình dạng bể lắng bùn là hình chữ nhật (thể tích 100m3 bằng bê tông cốt thép) → Nước thải sau khi lắng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) → Tự chảy ra hệ thống thoát nước chung tại khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

- Kết Luận: Kết quả nước thô đầu vào của hệ thống cấp nước Khu tái định cư phường Thới An đạt QCVN 09:2023/BTNMT về chất lượng nước dưới đất và nước xả ra hệ thống thoát nước chung của Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn. là nước xả rửa của hệ thống cụm xử lý nước dưới đất, không sử dụng hóa chất để xử lý nước thô dưới đất thành nước sạch, toàn bộ lượng nước xả thải được lưu giữ trong bể lắng bùn, lưu lượng xả thải tối đa <5m3/ngày.đêm sau khi đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) sau đó chảy ra hệ thống thoát nước chung của Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn. Do đó, công trình phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường.

Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: Nước mưa chảy tự nhiên trên bề mặt trong khuôn viên trạm và phần thoát nước mưa cho khối trạm bơm cấp 2, nhà châm phèn, nhà điều hành, nhà hóa chất được thu trên sê nô mái sẽ được thu về các ống đứng bằng nhựa PVC D90mm và thoát xuống bể lắng bùn xây trong khuôn viên Hệ thống cấp nước (xem sơ đồ hình 3.1).

### 1.2. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt và nước do xả rửa cặn lắng cụm xử lý:

1.2.1 Công trình thu gom nước thải nhân viên Hệ thống cấp nước

- Nguồn nước thải xả thải sinh hoạt trong công trình này là: Hệ thống cấp nước chỉ có 01 nhân viên quản lý vận hành là người địa phương, có nhà ở gần Hệ thống cấp nước nên không sinh hoạt tắm giặt, vệ sinh, chỉ vào Hệ thống cấp nước để thực hiện quản lý và vận hành. Do đó không phát sinh nước thải sinh hoạt.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có.

1.2.2 Công trình thu gom nước do xả rửa cặn lắng cụm xử lý

- Nguồn nước do xả rửa cặn lắng cụm xử lý là: Lượng nước phát sinh từ quá trình xả cặn lắng, rửa bể chủ yếu là sắt và mangan là thành phần có trong nước dưới đất với công suất <5m3/ngày.đêm được dẫn về bể lắng để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) và Tự chảy ra hệ thống thoát nước chung tại khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

- Xử lý nước thải sản xuất: Nước thải xả cặn lắng, rửa bể → Hình dạng bể lắng bùn là hình chữ nhật (thể tích 100m3 bằng bê tông cốt thép) → Nước thải sau khi lắng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) → Tự chảy ra hệ thống thoát nước chung tại khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

- Điểm xả nước sau xử lý: khu vực Thới Trinh, Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn tại vị trí tọa độ: X: 1122030; Y: 570920 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).

Hình 3.1 Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh, nước xả rửa cặn lắng cụm xử lý của hạng mục công trình Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

1.3. Thu gom bùn – cặn lắng trong bể lắng bùn

- Thuyết minh quy thu gom bùn lắng: Bùn được giữ lại khi đầy bể sẽ được thu gom bùn thải và lưu trữ trong khuôn viên đơn vị sẽ thuê đơn vị xét nghiệm, phân tích các chỉ tiêu của bùn thải, nếu đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT (26 chỉ tiêu) về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải, bùn thải phát sinh sẽ được dùng để trồng cây, san lắp mặt bằng trong khuôn viên công trình).

Hình 3.2 Sơ đồ minh họa tổng thể thu gom cặn lắng trong bể lắng bùn

Hình 3.3 Bể lắng bùn của công trình

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; làm rõ việc kết nối và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để kiểm tra, giám sát: Quy mô công trình không thuộc diện đầu tư các thiết bị, hệ thống nêu trên.

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

- Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn khai thác nước dưới đất và sản xuất nước sạch, sử dụng bơm điện là chủ yếu và trong quá trình sản xuất không phát sinh bụi, khí thải. Nhà máy chỉ có nguồn phát sinh khí thải khi vận hành máy phát điện dự phòng, hoạt động này không thường xuyên, chỉ xảy ra trong trường hợp cúp điện, do đó hiện không có hệ thống xử lý khí thải tại cơ sở, chỉ có lắp đặt ống khói dài 5m và có tích hợp bộ xử lý khí thải để hạn chế khí thải ảnh hưởng đến khu vực nhà máy và xung quanh. Nhà máy nền móng được xây bằng bê tông cốt thép, vách bao che bảo vệ xung quanh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện đảm bảo hoạt động tốt không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải: cột B QCVN 19:2009/BTNMT (Kp=0,8; Kv=1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau:

Bảng 3.1 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | mg/Nm3 | 160 | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí định kỳ | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ - CP |
| 2 | SO2 | mg/Nm3 | 400 |  |  |
| 3 | NOx | mg/Nm3 | 680 |  |  |
| 4 | CO | mg/Nm3 | 800 |  |  |

- Đánh giá tác động: Không gian khi xả thải là khuôn viên nhà máy hiện hữu thoáng, nên tác động đánh giá là không đáng kể.

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

- Chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Hệ thống cấp nước chỉ có 01 nhân viên quản lý vận hành là người địa phương, có nhà ở gần Hệ thống cấp nước nên không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt này.

- Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn viên công trình đầu tư: chủ yếu là thùng chứa Clorin, bùn thải

+ Đối với thùng chứa Clorin sau khi sử dụng xong đóng nắp kín, sau đó sẽ được thu gom về Trung tâm nước địa chỉ 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều để xử lý theo quy định.

# + Đối với bùn thải đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT (26 chỉ tiêu) về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, thì đơn vị sẽ tái sử dụng trong khuôn viên của nhà máy nước (dùng san lắp nội bộ, trồng cây, nâng nền,...).

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

- Hệ thống cấp nước hoạt động từ năm 2014 đến nay khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành (kg/năm): khoảng 0,5kg/năm.

Bảng 3.2 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

| TT | Loại chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang | 16 01 06 | 0,5 |
| Tổng khối lượng | 0,5 |

- Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh được Trung tâm thu gom, phân loại, lưu giữ vào 01 thùng chứa được dán nhãn, biển cảnh báo, mã số chất thải đầy đủ đúng theo Thông tư số 02/2022/TT-BNTMT,… đặt tại kho chứa chất thải nguy hại, đặt trong kho chứa kín, sau đó sẽ được thu gom về Trung tâm nước địa chỉ 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều để xử lý theo quy định.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có):

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: bao gồm đã xây dựng tường rào chắn xung quanh vị trí lắp đặt máy phát điện dự phòng, tường cao 2,5m, kết cấu dầy 10 cm, riêng khu vực đặt máy được đổ nền bê tông cốt thép, máy phát điện đặt trên khung thép hình cố định, sau đó đặt cố định vào khối nền bê tông cốt thép, xung quanh máy phát điện ngoài tường chắn bảo vệ, còn có nhà khu vách nhôm tiền chế, hạn chế tối đa, tiếng ồn, độ rung khi máy hoạt động, cũng như vị trí đặt máy nằm cách biệt trong khuôn viên nhà máy cấp nước, cách xa khu dân cư trên 200m, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiếng ồn, độ rung khi hoạt động (chỉ hoạt động khi cúp điện, hoạt động không thường xuyên).

- Đồng thời Trung tâm cũng đã xây dựng Nhà đặt máy phát điện dự phòng có kết cấu khung thép tiền chế, móng bê tông cốt thép có ốc, bulong liên kết giữa máy phát điện và nền bê tông cốt thép. Vách bao che lợp tole sóng vuông mạ kẽm dày 0,45mm, giằng vách thép hộp 40x40x1,4mm cách khoảng 550mm. Cửa đi là cửa sắt kéo (loại không có lá). Mái tole sóng vuông mạ kẽm dày 0,45mm uốn vòm, xà gồ thép hộp 30x60x1,4mm, khung vòm hàn thép hộp 40x80x1,8mm, thép hộp 30x60x1,4mm, thép ống D34x1,4mm.

- Ngoài ra, để giảm tiếng ồn độ rung khi mấy phát điện dự phòng hoạt động còn áp dụng các biện pháp:

+ Thực hiện  kế hoạch thường xuyên bảo dưỡng máy, thay thế các thiết bị bị hư, cũ.

+ Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình hoạt động để mức tiếng ồn và rung động đạt tiêu chuẩn cho phép

+ Kê cân bằng máy, lắp các bộ giảm chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay đổi chế độ tải làm việc, dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung, sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi công trình đi vào vận hành:

6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất

- Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất: Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ áp dụng các biện pháp sau để tránh hiện tượng rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường bao gồm:

+ Xây dựng nội quy an toàn về hóa chất.

+ Thiết kế kho chứa hóa chất hợp lý, từng loại hóa chất được chứa trong khu vực riêng biệt, thông thoáng.

+ Khi nhập các hóa chất vào công trình khai thác phải có nhân viên kiểm tra bao bì, thùng chứa hóa chất tránh hiện tượng rò rỉ, tràn đổ khi nhập kho.

+ Các hóa chất như: Phèn, Chlorine đều được chứa trong các bồn chứa có nắp đậy. Sử dụng bơm tự động (loại bơm định lượng) để bơm hóa chất từ bồn chứa đưa vào các thiết bị phản ứng để hạn chế sự cố tràn đổ do con người thực hiện.

+ Thiết kế rảnh thu gom hóa chất rò rỉ (nếu xảy ra) xung quanh bồn chứa.

-  Biện pháp ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất bao gồm như sau:

+ Khi sự cố rò rỉ hóa chất xảy ra, cần xác định loại hóa chất rò rỉ, thu gom và ngăn chặn các loại hóa chất kết hợp lại với nhau nhằm tránh hiện tượng các loại hóa chất phản ứng tạo thành chất mới có khả năng nguy hại, gây nguy hiểm cho con người và ảnh hưởng đến môi trường.

+ Hạn chế phát tán hóa chất, cần được khắc phục tại chỗ, loại bỏ các nguy cơ gây nguy hiểm và tiến hành làm vệ sinh, dọn dẹp khu vực tràn, đổ hóa chất.

+ Hóa chất dạng lỏng bị tràn đổ sẽ sử dụng cát và mùn cưa để hút hóa chất và không để lại bụi. Cát, mùn cưa hút hóa chất được thu gom vào thùng kín và xử lý cùng với chất thải nguy hại.

6.2 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động

- Biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: Để bảo vệ sức khỏe và an toàn vệ sinh lao động cho công nhân viên làm việc tại công trình khai thác. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ thực hiện tốt các vấn đề như sau:

+ Lắp đặt các biển cảnh báo lao động cần thiết ứng với từng khu vực.

+ Trang bị đầy đủ các kiến thức về các tai nạn lao động có thể xảy ra và ảnh hưởng của tai nạn lao động đến sức khỏe của công nhân viên làm việc tại công trình khai thác.

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại công trình khai thác như: Găng tay, khẩu trang, nón,… đồng thời tuyên truyền công nhân ý thức sử dụng đồ bảo hộ lao động khi làm việc.

+ Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động. Nhân viên phải có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp vệ sinh và an toàn lao động.

- Biện pháp ứng phó sự cố tai nạn lao động:

+ Khi sự cố xảy ra, bất kỳ công nhân viên nào phát hiện đều phải hô to để mọi người biết.

+ Tiến hành sơ cứu, chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người bị nạn (trường hợp có nhiều nạn nhân trong khi tiến hành sơ cứu tại chỗ phải thông báo ngay cho đội cấp cứu chuyên nghiệp, số điện thoại 115).

+ Báo cáo kịp thời cho các cấp có thẩm quyền (thực hiện theo quy trình khai báo, điều tra tai nạn lao động xảy ra).

+ Kết thúc sự cố, cần tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo với tất cả công nhân viên làm việc tại công trình khai thác để đánh giá quá trình xử lý sự cố nhằm đưa ra biện pháp khắc phục khi có sự cố tương tự phát sinh, đồng thời cải tiến phương án chuẩn bị và đáp ứng sự cố khẩn cấp để tăng tính hiệu quả.

6.3 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

- Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ khi xảy ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản nên công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy được Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm và sẽ áp dụng các biện pháp sau để phòng chống xảy ra sự cố cháy nổ như sau:

+ Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định PCCC, trang bị các thiết bị ứng phó và thùng chứa chất thải nguy hại.

+ Bố trí mỗi khu vực 02 bình chữa cháy đổi với khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ như: khu vực nhà trạm bơm cấp 1, cấp 2, nhà hoá chất, Hệ thống cấp nước phát điện dự phòng, nhà điều hành, trạm biến áp.

+ Bố trí sơ đồ khu vực hệ thống cấp điện của Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn nhằm cho các nhân viên Hệ thống cấp nước kiểm tra các nguy cơ, phòng ngừa sự cố cháy nổ.

+ Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy như lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân viên làm việc tại công trình khai thác về các khả năng gây cháy nổ và các ảnh hưởng khi xảy ra sự cố cháy nổ.

+ Hướng dẫn cho công nhân viên làm việc tại công trình khai thác về công tác phòng chống cháy nổ và thường xuyên tiến hành các buổi huấn luyện, thực hành các phương án PCCC.

6.4 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động

- Công trình khi vận hành chủ yếu phát sinh nước thải công nghiệp do xả rửa hệ thống xử lý nước mặt, riêng bụi, khí thải thì không phát sinh do máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng khi cúp điện, không thường xuyên xử dụng, vị trí đặt máy phát điện cách xa khu dân cư, có tường cao bao quanh, ít ảnh hưởng đến môi trường và hộ dân xung quanh.

6.5 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác.

- Công trình chỉ khác thác nước dưới đất nên không thuộc diện phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu.

- Các hạng mục xây điều cách xa ≥ 20 m tính từ giếng gần nhất, do đó đảm bảo việc bảo vệ bảo vệ chất lượng nguồn nước theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.

6.6 Phòng ngừa, ứng phó sự cố ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật

- Biện pháp phòng ngừa ô nhiễm từ hóa chất bảo vệ thực vật do canh tác nông nghiệp gây ra: Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn có 03 giếng với kết cấu D200/114 sâu 295m nên cách ly với mặt đất do đó không ô nhiễm từ hoá chất bảo vệ thực vật.

6.7 Phòng ngừa ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải, rò rỉ đướng ống

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế kịp thời. Nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để khơi thông dòng chảy, tránh bị ứ đọng nước.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và bảo trì, bảo dưỡng bể tự hoại định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra.

- Đảm bảo nguồn cung cấp điện để duy trì hoạt động của các máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước thải.

- Bố trí nhân viên quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vận hành hệ thống xử lý nước phát sinh.

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:

- Chủ công trình Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn đã phối hợp với Sở Tài Nguyên Môi Trường thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tại địa phương bảo vệ chất lượng nguồn nước bằng việc:

+ Xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước dưới đất >=20m tính tư miệng giếng theo quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.

+ Thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nhằm để đánh giá rủi ro những yếu tố gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cũng như hoạt động của hệ thống cấp nước trình Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Cần Thơ và Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn Hệ thống cấp nước khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn theo Thông tư 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn.

+ Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện các nguy cơ gây ô nhiễm ( rác, cỏ…) sẽ tiến hành thu gom, vệ sinh. Mỗi giờ kiểm tra 1 lần.

+ Kiểm tra phát hiện nguồn nước thô về độ đục tăng thì tiến hành ngưng hoạt động, mở van đấu nối từ hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Thạnh để cấp nước liên tục cho người dân. Đồng thời lấy mẫu gửi đơn vị có pháp nhận xét nghiệm các chỉ tiêu theo QCVN 09:2023/BTNMT nếu đạt sẽ cho tiến hành cho hệ thống xử lý nước dưới đất hoạt động trở lại.

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): Công trình không có xả thải vào công trình thủy lợi.

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Công trình không thuộc diện thực hiện đánh giá nội dung này.

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): Không có thay đổi.

Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

- Nguồn phát sinh nước thải:

+ Nguồn số 01: Nước thải sản xuất (phát sinh từ quá trình xả cặn lắng, rửa bể) tối đa <5 m3/ngày.đêm.

- Tổng lưu lượng xả thải tối đa: <5 m3/ngày.đêm.

- Dòng nước thải: Lượng nước phát sinh từ quá trình xả cặn lắng, rửa bể được xử lý bằng bể lắng bùn đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT tự chảy ra hệ thống thoát nước chung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

-  Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải : Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) cụ thể như sau:

Bảng 4.1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN40-MT:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1)

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6-9 | 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ - CP |
| 2 | BOD5 (200C) |  | 29,7 |  |  |
| 3 | COD | - | 74,25 |  |  |
| 4 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 49,5 |  |  |
| 5 | Sunfua | mg/l | 0,198 |  |  |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 4,95 |  |  |
| 7 | Tổng nitơ | mg/l | 19,8 |  |  |
| 8 | Tổng phospho (tính theo P) | mg/l | 3,96 |  |  |
| 9 | Chì | mg/l | 0,099 |  |  |
| 10 | Asen | mg/l | 0,0495 |  |  |
| 11 | Cadimi | mg/l | 0,0495 |  |  |
| 12 | Thủy ngân | mg/l | 0,00495 |  |  |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | 3.000 |  |  |

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt thoát ra kênh tự nhiên tại vị trí tọa độ: X: 1122030; Y: 570920 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30).

+ Phương thức xả nước thải: liên tục.

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải phát sinh sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) tự chảy ra hệ thống thoát nước chung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): Không có

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:

- Nguồn phát sinh:

+ Nguồn số 01: Máy phát điện dự phòng (không thường xuyên, chỉ phát sinh khi điện lưới quốc gia bị mất điện phải chạy máy phát điện dự phòng để cung cấp điện hoạt động cho hệ thống cấp nước).

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể  như sau:

Bảng 4.2: Giới hạn tiếng ồn

| TT | Từ 06 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 06 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

Bảng 4.3: Giới hạn độ rung

| TT | Từ 06 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 06 giờ | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

Chương V

CAM KẾT CỦA CHỦ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ

Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp lý có liên quan. Chấp hành tốt các quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý tại địa phương.

Cam kết thực về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Chúng tôi cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể:

+ Về nước mưa: Sau khi thu gom sẽ thoát ra Bể lắng dạng hình chữ nhật (thể tích 100 m3 bằng bê tông cốt thép).

+ Xử lý nước thải sản xuất: Nước thải xả cặn lắng, rửa bể → Hình dạng bể lắng bùn là hình chữ nhật (thể tích 100m3 bằng bê tông cốt thép) → Nước thải sau khi lắng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) → tự chảy ra hệ thống thoát nước chung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

+ Chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Hệ thống cấp nước chỉ có 01 nhân viên quản lý vận hành là người địa phương, có nhà ở gần Hệ thống cấp nước nên không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt này.

+ Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh trong khuôn viên công trình đầu tư: chủ yếu là thùng chứa Clorin, bùn thải

* Đối với thùng chứa Clorin sau khi sử dụng xong đóng nắp kín, sau đó sẽ được thu gom về Trung tâm nước địa chỉ 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều để xử lý theo quy định.

# * Đối với bùn thải đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT (26 chỉ tiêu) về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, thì đơn vị sẽ tái sử dụng trong khuôn viên của nhà máy nước (dùng san lắp nội bộ, trồng cây, nâng nền,...).

Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo đúng quy định của văn bản pháp luật hiện hành tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, khi có sự cố ô nhiễm môi trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và phải bảo vệ nguồn nước cấp theo kế hoạch cấp nước an toàn, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đã được phê duyệt, không gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước./.

PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Quyết định về việc thành lập Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1682/QĐ-UBND do UBND thành phố Cần Thơ cấp ngày 03 tháng 06 năm 2009;

- Các văn bản có có liên quan.

+ Giấy phép khai thác nước số 13/GP-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cấp Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất công trình trạm cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

+ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống cáp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

+ Kết quả thử nghiệm mẫu nước thô đầu vào Hệ thống cấp nước tập trung Khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn.

# Text boxes

Nước dưới đất

Bơm cấp 1 ( bơm giếng)

Cụm xử lý

Clo khử

Bể chứa nước

Nước, gió rửa lọc

Nhà điều hành, TB cấp II

Mạng phân phối

Nước xả rửa cặn lắng cụm xử lý với lưu lượng là 5< m3/ngày.đêm

Bể lắng bùn 100 m3

Nước thải trên bề mặt lưu trữ 5-10 tiếng, bùn được giữ lại, nước sau khi lắng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq= 0,9; Kf =1,1) với tổng lưu lượng là <5 m3/ngày.đêm

Nước mưa của từ các hạng mục trong khuôn viên hệ thống cấp nước

và nước mưa 
chảy tràn trên bề mặt

Chảy ra mương thoát nước chung Tự chảy ra hệ thống thoát nước chung tại khu tái định cư phường Thới An, quận Ô Môn

X: 1122030; Y: 570920

Cặn lắng trong Bể lắng bùn

Được nhân viên của hệ thống cấp nước thu gom lưu trữ trong khuôn viên

Nhân viên nhà máy thu gom bùn thải và lưu trữ trong khuôn viên, lấy mẫu đi xét nghiệm

Đạt yêu cầu các chỉ tiêu theo quy định của QCVN 50:2013/BTNMT (26 chỉ tiêu) về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, thì đơn vị sẽ tái sử dụng trong khuôn viên của nhà máy nước (dùng san lắp nội bộ, trồng cây, nâng nền,...)